## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в МУП "НЭСК" за 2021 год
№ п/п | Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Причина аварии | Краткое содержание | Наивысший класс напряжения | Балансовая принадлежность | Мероприятия по устранению
1 | 17.02.21, 19-20 | 17.02.21, 20-25 - ТП 2,12,25,31,41,43,45,48,50,51,55 17.02.21, 20-50 - ТП 35,56,56А,57,59,60 | Повреждение кабеля 6 кВ п/с "Первомайская" яч. 24 - ТП 5 | Оперативное переключение, отключили поврежденный кабель | 6 | МУП"НЭСК" | Восстановление кабеля п/с "Первомайская" яч. 24 - ТП 5
2 | 20.03.21, 14-45 | 20.03.21, 15-33 - ТП 6, 6А | Повреждение кабеля, стороней организацией | Оперативное переключение, отключили поврежденный кабель | 6 | МУП"НЭСК" | Восстановление кабеля
3 | 26.03.21, 14-44 | 26.03.21, 14-53 - ТП 10,27,19,19А,20А.21,33,44 26.03.21, 15-00 - ТП 12,41,43,45,48,50,55 26.03.21, 15-10 - ТП 2,31,41 | Повреждение кабеля 6 кВ ф.16 | Оперативное переключение, отключили поврежденный кабель | 6 | МУП"НЭСК" | Восстановление кабеля фидер 16
4 | 16.04.21, 16-30 | 16.04.21, 16-50 - ТП 2,10,12,19,19А,20,20А,21,27,31,3,41,43,44,45,48,50,55 | Оперативное переключение на ТП-45 | Оперативное переключение с ТП 45 | 6 | МУП"НЭСК" | Оперативное переключение
5 | 22.08.21, 22-20 | 22.08.21, 23-30 - жилой дом ул. Ударников, д. 23 | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ТП-21, вследствии ДТП | Отсутствует электроэнергия в жилом доме ул. Ударников, 23 | 0.4 | МУП"НЭСК" | Восстановили ВЛ
6 | 02.09.21, 15-35 | 02.09.21, 15-50 - ТП 1,11,18,36,37,38 | Повреждение кабеля 6 кВ ТП-38 | Оперативное переключение, отключили поврежденный кабель | 6 | МУП"НЭСК" | Восстановление кабеля
7 | 17.09.21, 11-25 | 17.09.21, 11-40 - ТП 1,35,38 17.09.21, 11-56 - ТП 11,18,36,378 | Повреждение кабеля 6 кВ ТП-37-ТП-38, стороней организацией | Оперативное переключение, отключили поврежденный кабель | 6 | МУП"НЭСК" | Восстановление кабеля
8 | 03.10.21, 13-20 | 03.10.21, 13-40 - ТП 11,28,32,34 | Повреждение кабеля 6 кВ ТП-11-ТП-32, стороней организацией | Оперативное переключение, отключили поврежденный кабель | 6 | МУП"НЭСК" | Восстановление кабеля
9 | 03.10.21, 13-20 | 03.10.21, 15-50 - ТП 1,11,18,36,37,38 | Повреждение кабеля 6 кВ ТП-36-ТП-37 | Оперативное переключение, отключили поврежденный кабель | 6 | МУП"НЭСК" | Восстановление кабеля
10 | 03.10.21, 13-20 | 03.10.21, 15-45 - ТП 15,15А,15Б,16,17 | Повреждение кабеля 6 кВ ТП-15А-КТП-15Б, стороней организацией | Оперативное переключение, отключили поврежденный кабель | 6 | МУП"НЭСК" | Восстановление кабеля
11 | 06.10.21, 09-30 | 06.10.21, 10-30 - ТП-16 (частично) | Сгорел предохранитель на ТР№2 (фаза В) | Переключение на ТР№1 | 6 | МУП"НЭСК" | Замена предохранителя